2025-2026年度土建零星工程

招标文件

- 招标范围：

- 浙江景兴纸业股份有限公司2025-2026年度土建零星工程。

- 投标报价及其他要求：

- 投标人资格要求：建筑工程施工总承包叁级及以上资质。

- 投标单位需提供公司授权委托书、资质证书、营业执照、安全生产许可证、法人及授权委托人身份证复印件等相关资料（需加盖公章）。

- 作业时间要求：上午8:00-11:30，下午13:00-17：00（冬季下午12：30-16：30）；周六、周日及其他节假日不允许施工作业，具体以景兴纸业作息时间为准；因工期需要或因特殊情况，需要在非正常作业时间内施工的，必须办理好相关手续后方可作业。

- 特种作业人员需持证上岗，施工过程中的一切安全责任由投标人负责。

- 施工现场必须做好安全围护及安全警示，施工过程中投标人必须全程安排一名专职安全员（以红袖标为标识）负责安全管理工作。

- 投标人必须按照招标文件、相关规范及现场实际情况编制一套包括质量、进度、安全的施工组织方案。

- 根据《浙江省建筑工程预算定额》2018版及相关配套定额计算进行优惠报价。

- 投标人必须认真填写投标报价表（附件一），二者缺一不可；投标书不允许单独页面存在，必须装订成册；投标报价表（附件一）等投标资料必须加盖公章。

- 试验及原材料检测（所有试验及检测费用由投标人负责）：①各种材料的质量证明文件；②钢筋力学试验报告；③砼试块报告（如：梁、板、柱、基础、道路等主要构件）。注：钢筋力学性能及砼试块检测需委托具有资质的第三方检测机构完成并出具报告；拌制砼的粗骨料不得采用再生料；钢筋的重量偏差必须在规范允许值范围内。

- 招标文件的获取：本工程招标文件在浙江景兴纸业股份有限公司官方网站公告下载。

- 招标人不统一组织踏勘现场，由投标人自行踏勘现场，投标人如需踏勘现场请联系招标人，否则视作已踏勘现场并对招标内容无异议。

- 投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有疑问，均应在投标截止日前 2 天按招标文件中的招标人地址以书面形式向招标人提出，要求招标人对招标文件予以澄清。当招标文件的澄清内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。

- 投标人应在投标截止时间（2025年4月9日下午16时00分）前，将盖章密封的投标文件报送到浙江省平湖市曹桥街道景兴一路1号浙江景兴纸业股份有限公司五楼工程项目部。具体开标时间及地点另行通知。

- 联系方式：

招标单位：浙江景兴纸业股份有限公司

联系地址：浙江省平湖市曹桥街道景兴一路1号

联系方式：于先生（电话：18994810123）

浙江景兴纸业股份有限公司

工程项目部

2025年4月3日

授权委托书

我       （身份证号码             ）系         的法定代表人，现授权委托                的       为我的代理人，身份证号             。代理人参加景兴纸业股份有限公司及子公司相关招标事宜及基建维修和项目工程施工活动，有权当场作出承诺以及对此期间相关招标书作出技术性补充，代理人在参与投标以及项目实施过程中所签署的一切文书和处理与之有关的一切事项，我均予以承认。代理人无转委权。

有效日期起止：      年  月  日

至        年  月  日止

特此委托。

代理人：           性别：         年龄：  岁

单位：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

2025-2026年度土建零星工程

项目现场负责人：

身份证正反面复印件：

项目安全员：

身份证正反面复印件：